## PRE 2_ Incendio
Emergencia identificada |  | INCENDIOS
Descripción de la situación de emergencia Incendios producidos por la inflamación de materiales de almacenamiento, materia prima, hilos, fibras, , materiales combustibles , alcoholes inflamables del proceso productivo y producto terminado, materiales de oficina.
Peligros y riesgos relacionados Afectación a las personas: quemaduras, intoxicación, asfixia, desmayos, shock y daños a la infraestructura en general
ACCIONES A TOMAR
RESPONSABLES | ANTES DE LA EMERGENCIA
Supervisor SST chaleco Verde | Programar un simulacro de incendio en el año
Capacitar a brigadistas y vigilantes en actuación ante incendios, una vez al año y antes de la realización de simulacros
Sensibilizar a trabajadores, aprendices/participantes en lo referente a actuación ante incendios, antes de la realización de simulacros
Elaborar el Plan de Simulacro de Incendios, donde se especifica los eventos de incendio que se simularán y los posibles afectados por quemaduras, intoxicación, asfixia, desmayo ó shock, en este mismo documento especificar la participación de las Instituciones de Apoyo
Verificar la vigencia de los números telefónicos de las Instituciones de Apoyo, en las inspecciones de seguridad y antes de la realización de simulacros
Arequipa
| Cruz Roja |  |  | 204343
| Compañía de Bomberos |  |  | 213333
| ESSALUD Edmundo Escomel |  |  | 054 - 380430 460712
| Defensa Civil |  |  | 430343
| Serenazgo |  |  | 212731
| Posta Mariano Melgar JERUSALEN |  |  | 054 450316
*Se buscara la evacuación del personal
Brigadista de Evacuación chaleco Naranja | Revisar la señalización de zonas de seguridad interna, círculos de seguridad externos y vías de evacuación, en las inspecciones de seguridad y antes de la realización de simulacros
Revisar la disposición de las máquinas, equipos, mesas, sillas, escritorios, etc. con la finalidad de mantener libre las rutas de evacuación, en las inspecciones de seguridad y antes de la realización de simulacros
Brigadista de Incendios y Explosiones chaleco rojo | Verificar estado de extintores (vigencia y funcionamiento), en las inspecciones de seguridad y antes de la realización de simulacros
Verificar colocación de extintores de acuerdo a la clase de fuego que se puede generar en el área, en las inspecciones de seguridad y antes de la realización de simulacros
Clases de Fuego (según la NFPA - Asociación Nacional contra Incendios de USA)
| Clase A. Sólidos Combustibles trastos, papel, ropa, cartón, madera |  |  | Clase B. Líquidos y Gases inflamables gasolina, propano, solventes | Clase C. Equipos eléctricos computadora,motores, tableros eléctricos
Tipos de Extintores
Brigadista de Primeros Auxilios Chaleco blanco | Verificar disponibilidad de botiquin con equipamiento minimo, en las inspecciones de seguridad y antes de la realización de simulacros
Verificar disponibilidad y funcionalidad de camillas en lugares accesibles, en las inspecciones de seguridad y antes de la realización de simulacros
RESPONSABLES | DURANTE LA EMERGENCIA
Persona que detecta el incendio | Comunicar el incidente al brigadista de incendios más cercano ó al Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo
Supervisor de Seguridad chaleco verde | Decide la activación de la alarma para evacuación de todo el personal, aprendices y visitantes que se encuentren en el local, ó solamente para los que se encuentren en la zona del ambiente afectado, dependiendo de la magnitud del incendio
Comunicar a las Instituciones de Apoyo para solicitar su asistencia en caso se requiera
Dirige las acciones de respuesta ante incendios, establecidas en este Plan, en permanente comunicación con los brigadistas
Brigadista de Evacuación chaleco Naranja | Indicar a los grupos a su cargo que evacuen a las zonas de seguridad externa, siguiendo las vías de evacuación correspondientes
Abrir las puertas, pues éstas se pueden trabar. Impedir el ingreso al ascensor
Verificar que todas las personas hayan evacuado de la zona a su cargo, revisando todos los ambientes, incluidos baños y ambientes cerrados
Controlar que una vez iniciada la evacuación, las personas no regresen a los ambientes afectados por el incendio
Evacuar heridos y lesionados en caso éstos se produzcan durante el incendio
Brigadista de Primeros Auxilios Chaleco blanco | Tomar el botiquín de primeros auxilios y seguir las indicaciones de evacuación
Brindar atención de primeros auxilios de acuerdo al tipo de lesión, hasta la llegada de personal especializado
|  |  | quemaduras |  | shock
Supervisor de SST Chaleco Verde | Evalúa la magnitud del incendio y la causa del fuego para tomar las acciones adecuadas
Brigadista Contra Incendio Chaleco Rojo | Tetraedro de Fuego
El fuego es una reacción química de oxidación con liberación de luz y calor. Para que se produzca el fuego deben combinarse tres factores: calor, combustible y oxigeno, esta combinación en cadena (como cuarto factor) origina el fuego
Seguir los siguientes 4 pasos para controlar el inicio de un incendio
Tener en cuenta las siguientes recomendaciones
Aprobado por | Supervisor de Seguridad
Fecha | 2024-02-23
ZONA DE
SEGURIDAD
Calor
Combustible
Oxigeno
Reacción en Cadena
Mantenga una distancia segura y siempre
apunte a la base del fuego
Coloquese siempre a favor del viento y nunca le de
espalda al fuego, recuerde este podría reiniciarse
Alcohol 96º
Agua Oxigenada
Algodón, Gasa estéril
Vendas elásticas
Esparadrapo impermeable
Curitas
Termómetro
Tijera
Agua de Azahar
Colirio, hisopos
Bicarbonato
Picrato de butesin
basura, papel, ropa, etc.
Gasolina, propano y solventes
Metales inflamables
Aceite de Cocina y grasas
Quemadura de
primer grado
Quemadura de
segundo grado
Quemadura de
tercer grado
Epidermis
Dermis
Hipodermis
PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS - INCENDIO