|  |  |  |  |  | Nº 01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hallazgos identificados durante Auditoría Externa Actividades diarias Revisión del Sistema Quejas de los clientes/ partes interesadas Otros: |  |  |  | Fecha: : 02, 09 y 16 de Junio del 2023 Nombre auditor/persona que detectó el hallazgo: ING ALEX CARDENAS– Auditor Líder Tipo de hallazgo: No conformidad menor: - No conformidad mayor: |  |  |  |  |
| Proceso/Área: Sistema Integrado de Gestión Auditado: Omar Mendoza Yucra |  |  |  | Documento(s) de referencia: PD-PRO-014 Procedimiento de Gestión de Acciones Correctivas |  |  |  |  |
| Sistema de Gestión Involucrado: Sistema de Gestión de la Calidad Sistema de Gestión Ambiental Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo |  | Norma Involucrada: NTP ISO 9001:2015 NTP ISO 14001:2015 NTP ISO 45001:2018 |  |  | Requisitos aplicables: Incumplimiento legal: Ley 29783 - Art. 59 |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD/HALLAZGO: Se identificó la siguiente desviación legal referido a la altura mínima de las oficinas. Se evidencia que la altura de la oficina administrativa es menos de 2 metros, incumpliendo con los requisitos básicos del Reglamento Nacional de Edificaciones para oficinas que establece 2.4 metros como mínimo (RM N° 136-2021-VIVIENDA, Norma Técnica A.010), esta situación puede elevar el riesgo de stress térmico y otros riesgos colaterales. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACCIÓN INMEDIATA TOMADA: - Ventilación del área |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DETERMINACIÓN DE LAS CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD: - Construcción antigua |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SEGUIMIENTO DE LAS IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acción correctiva | Responsable de implementación |  | Fecha propuesta de implementación (priorización) | Fecha de Seguimiento | ¿Implementada? |  | Observaciones |
|  |  |  |  |  | SI | NO |  |
| Se gestiono control de ingeniería añadiendo un ventilador para disminuir el estrés térmico | Coordinador SIG |  | Julio-2023 | Julio-2023 | X |  | Se adapto un ventilador y se consiguió bajar la temperatura en las horas pico |
| Verificar el cierre de SAC y evaluación de eficacia en la siguiente auditoría interna. | Coordinador SIG |  | Julio-2023 | Julio-2023 | X |  | Se verificó la eficacia mediante la productividad del personal administrativo |
| VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA DE LA ACCIÓN CORRECTIVA. Fecha de verificación: 22/07/2023 ¿Las acciones fueron eficaces?: SI NO Responsable del cierre de la No Conformidad: Coordinador SIG Fecha de Cierre:22/07/2023 Nombre del Coordinador del SIG: Erika Espinoza Arenas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |